## Slide 1
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
1. Main 화면 기본
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
각 객체마다 위 아래 양옆 margin 5px 넣기
Main
예지
2. Time
background: rgb(255,255,255)
(x,y): (5,5)
W: 380
H: 27.5 px
border-radius: 3px;
간격: 5px
Font = 14point / Arial
1. Title bar (Parent)
background: (128,128,128)
(x,y): (0,0)
W: 1920px = width
H: 37.5px = height
border-radius: 3px;
name_list = [‘Main’, ‘예지’]
3. Close Btn
background: rgb(184,25,28)
(기존 qss 색상과 동일)
(x,y) = (parent.width – cw –margin , margin)
W: 30 = cw
H: 30
border-radius: 3px;
간격: margin
4. 되돌리기 Btn
Close 버튼과 동일하게
간격: margin
5. 예지 버튼
background: (231,231,234)
W:
H: 37.5px = height
border-radius: 3px;
name_list = [‘경보/증상, 절차서, 기능복구, 예지]

## Slide 3
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
1. Main 화면 기본
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
기본 231, 230, 230
Hover = 0, 176, 218
클릭 = 0, 176, 218
이상시 blink 255, 204, 0
DESCRIPTION
VALUE
SETPOINT
UNIT
Suppress button
Title Bar
128, 128, 128
레이블 and 내부 내용 앞에 1point 씩 띄우고 시작
버튼 외 모든 레이블 왼쪽 정렬
버튼 가운데 정렬
선택된 색상 넣기 rgb( 0,176,218)
DATE
TIME
기기 파랑 43,146,145
기기 빨강 190,10,10
기기 및 선 회색 82,82,82
파란선 91,155,213
비정상 절차서 명
긴급 여부
진입 조건
AI 확신도
% 별로 색상 부여_ 기준 추후 변경 예정
2. % 별로 색상 부여를 그라데이션 표현 기준 추후 변경 예정
0~50
51~75
76~10
비정상절차서:
System
AI 확신도
관련 경보
절차서 및 화면 이동 – 우클릭 절차서 or 기능복구
Main
예지
AI 확신도
Symptom Check [0/0]
변수명
기여도
2. Time
background: rgb(255,255,255)
(x,y): (5,5)
W: 전체 화면과 동일
H: 27.5 px
border-radius: 3px;
간격: 5px
Font = 14point / Arial
1. Title bar (Parent)
background: (128,128,128)
(x,y): (0,0)
W: 1440px = width
H: 37.5px = height
border-radius: 3px;
name_list = [‘경보/증상, 절차서, 기능복구, 예지]
3. Close Btn
background: rgb(184,25,28)
(기존 qss 색상과 동일)
(x,y) = (parent.width – cw –margin , margin)
W: 30 = cw
H: 30
border-radius: 3px;
간격: margin
4. 되돌리기 Btn
Close 버튼과 동일하게
간격: margin

## Slide 4
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
DESCRIPTION
VALUE
SETPOINT
UNIT
Suppress button
27.5*5 +5 = 142.5 * 5 = 712.5
27.5*3+25
27*5 + 5 = 1set = 5줄+상단 margin
가장 하위 27.5 3개 + 25 1개로 채워주세요..
Font = Arial / 14 point
글자앞 1point 띄우기
전체 채워질시 상단 2칸 하단 2칸 비우기
5칸마다 Bold 채우기
소수점 첫째까지 나타내기
블링크 적용시 배경 rgb (231,230,230)
글씨 rgb (128, 128, 128)
DATE
TIME
비정상 절차서 명
긴급 여부
진입 조건
AI 확신도
비정상절차서:
System
AI 확신도
관련 경보
Main
예지
1. Main 화면_1. Alram
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
PRZ press lo back-up heater on
절차서
취소
절차서
경보 절차서 pdf 제공_ 중간에 비정상절차서 전이시 하이퍼링크처리
배경 231, 231,234
기본알람 = 0,0,0
이상시 blink 255, 204, 0
5줄마다 라인 128,128,128
Alarm Clear 기능
AI 확신도
Symptom Check [0/0]
변수명
기여도
우클릭-> 절차서 이동 선택
우클릭 -> 절차서 바로 이동
PZR PRESSURE LO BACK-UP HEARTER ON

## Slide 5
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
DESCRIPTION
VALUE
SETPOINT
UNIT
Suppress button
DATE
TIME
비정상 절차서 명
긴급 여부
진입 조건
AI 확신도
비정상절차서:
System
AI 확신도
관련 경보
Main
예지
1. Main 화면_2. 비정상
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
PRZ press lo back-up heater on
가압기 압력 채널 고장 (고)
제어봉 낙하
0/11
0/7
**%
**%
% 별로 색상 부여
또한 %에 따르게 채우기
0~50
51~75
76~10
Urgent action O 체크박스 체크)
Urgent action X 체크박스 체크X)
AI 확신도
Symptom Check [0/0]
변수명
기여도
클릭-> 하단 비정상절차서 명 뜨고 Symptom Check, AI 확신도
우클릭, 더블클릭 -> 절차서 화면 이동

## Slide 6
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
DESCRIPTION
VALUE
SETPOINT
UNIT
Suppress button
DATE
TIME
비정상 절차서 명
긴급 여부
진입 조건
AI 확신도
비정상절차서: 가압기 압력 채널 고장 (고)
System
AI 확신도
관련 경보
Main
예지
1. Main 화면_2. 비정상_선택
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
가압기 압력 채널 고장 (고)
제어봉 낙하
0/11
0/7
**%
**%
선택됨 0,176,218
PZR ‘고’ 압력 지시 (BB-PI444)
PZR 살수 밸브(BB-PV444C, 444D) 열림 지시
PZR 비례 전열기 꺼짐 (158.1)
PZR 보조 전열기 꺼짐 (155.9)
만족시 노란 불 rgb(255,204,0)
불만족시 회색 불 rgb(178,178,178)
AI 확신도
Symptom Check [2/4]
변수명
기여도
PZR pressure
PZR flowrate
**%
**%
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
Urgent action O 체크박스 체크)
Urgent action X 체크박스 체크X)

## Slide 7
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
1. Main 화면_2. 비정상_절차서 진입
절차서간 이동 가능하도록 콤보 박스 설치
비정상절차서: 가압기 압력 채널 고장 (고)
▼
2.0 경보 및 증상 [3/4]
만족시 노란 불 rgb(255,204,0)
불만족시 회색 불 rgb(178,178,178)
주의 사항
BB-PT445A 고장 ‘고’ 기 PZR 실제 압력은 153.6 근처에서 감소, 증가를 반복한다.
만족
불만족
재수행
병행
Main
예지
3.0 자동 동작 사항 [3/5]
4.0 긴급 조치 사항 [3/5]
5.0 후속 조치 사항 [3/5]
미수행
수행 중 -> 수행중 다른 화면 넘어갈시 블링크 처리
수행 완료
2.1 PZR PORV (BB-PV445A) 열림 지시
2.0 경보 및 증상
VALUE
SETPOINT
UNIT
164.2
164.2
2.2 PZR PRESS LO/BACKUP HEATERS ON 경보 발생 및 PZR 보조 전열기 모두 켜짐 지시
155.4
164.2
2.3 PZR PRESS LOW 경보 발생 및 PZR ‘저’ 압력 지시
153.6
164.2
2.4 PZR LO PRESS INTERLOCK 경보 발생 및 PZR PORV 차단 밸브 닫힘
136.8
164.2
운전원 확인후 체크 시 노란 불 rgb(255,204,0)
운전원 미체크시 회색 불
rgb(178,178,178)
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 노란불
> 전체 만족되었기에 2.0 경보 및 증상 레이블 수행완료 색상으로 변경
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 회색불

## Slide 8
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
1. Main 화면_2. 비정상_절차서 진입
절차서간 이동 가능하도록 콤보 박스 설치
비정상절차서: 가압기 압력 채널 고장 (고)
▼
미수행
수행중
수행완료
색상 3가지로 구분예정
2.0 경보 및 증상 [3/4]
3.0 자동 동작 사항 [3/5]
만족시 노란 불 rgb(255,204,0)
불만족시 회색 불 rgb(178,178,178)
주의 사항
PZR PORV 차단밸브가 자동으로 닫히지 않으면 다음과 같은 상태가 발생한다.
만족
불만족
재수행
병행
3.1 PZR PORV (BB-PV445A) 열림
3.0 자동 동작 사항
VALUE
SETPOINT
UNIT
164.2
164.2
3.2 PZR 전열기 모두 켜짐
155.4
164.2
3.3 PZR PORV 차단 밸브 닫힘
153.6
164.2
3.4 Rx 트립
136.8
164.2
운전원 확인후 체크 시 노란 불 rgb(255,204,0)
운전원 미체크시 회색 불
rgb(178,178,178)
3.5 SI 작동
136.8
164.2
4.0 긴급 조치 사항 [3/5]
5.0 후속 조치 사항 [3/5]
Main
예지
미수행
수행 중 -> 수행중 다른 화면 넘어갈시 블링크 처리
수행 완료
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 노란불
> 전체 만족되었기에 3.0 자동 동작 사항 레이블 수행완료 색상으로 변경
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 회색불

## Slide 9
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
1. Main 화면_2. 비정상_절차서 진입
절차서간 이동 가능하도록 콤보 박스 설치
비정상절차서: 가압기 압력 채널 고장 (고)
▼
미수행
수행중
수행완료
색상 3가지로 구분예정
2.0 경보 및 증상 [3/4]
3.0 자동 동작 사항 [3/5]
만족시 노란 불 rgb(255,204,0)
불만족시 회색 불 rgb(178,178,178)
주의 사항
PZR PORV 차단밸브가 자동으로 닫히지 않으면 다음과 같은 상태가 발생한다.
만족
불만족
재수행
병행
4.1 PZR PORV (BB-PV445A) 열림
4.0 긴급 조치 사항
VALUE
SETPOINT
UNIT
164.2
164.2
4.2 PZR 전열기 모두 켜짐
155.4
164.2
4.3 PZR PORV 차단 밸브 닫힘
153.6
164.2
4.4 Rx 트립
136.8
164.2
운전원 확인후 체크 시 노란 불 rgb(255,204,0)
운전원 미체크시 회색 불
rgb(178,178,178)
4.5 SI 작동
136.8
164.2
4.0 긴급 조치 사항 [3/5]
5.0 후속 조치 사항 [3/5]
Main
예지
미수행
수행 중 -> 수행중 다른 화면 넘어갈시 블링크 처리
수행 완료
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 노란불
> 전체 만족되었기에 4.0 긴급 조치 사항 레이블 수행완료 색상으로 변경
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 회색불

## Slide 10
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
1. Main 화면_2. 비정상_절차서 진입
절차서간 이동 가능하도록 콤보 박스 설치
비정상절차서: 가압기 압력 채널 고장 (고)
▼
미수행
수행중
수행완료
색상 3가지로 구분예정
2.0 경보 및 증상 [3/4]
3.0 자동 동작 사항 [3/5]
만족시 노란 불 rgb(255,204,0)
불만족시 회색 불 rgb(178,178,178)
주의 사항
PZR PORV 차단밸브가 자동으로 닫히지 않으면 다음과 같은 상태가 발생한다.
만족
불만족
재수행
병행
5.1 PZR PORV (BB-PV445A) 열림
5.0 후속 조치 사항
VALUE
SETPOINT
UNIT
164.2
164.2
5.2 PZR 전열기 모두 켜짐
155.4
164.2
5.3 PZR PORV 차단 밸브 닫힘
153.6
164.2
5.4 Rx 트립
136.8
164.2
운전원 확인후 체크 시 노란 불 rgb(255,204,0)
운전원 미체크시 회색 불
rgb(178,178,178)
5.5 SI 작동
136.8
164.2
4.0 긴급 조치 사항 [3/5]
5.0 후속 조치 사항 [3/5]
Main
예지
미수행
수행 중 -> 수행중 다른 화면 넘어갈시 블링크 처리
수행 완료
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 노란불
> 전체 만족되었기에 5.0 후속 조치 사항 레이블 수행완료 색상으로 변경
클릭시 오른쪽 운전원 선택란 전체 회색불

## Slide 11
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
DESCRIPTION
VALUE
SETPOINT
UNIT
Suppress button
DATE
TIME
Main
1. Main 화면_3. 기능복구
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
PRZ press lo back-up heater on
% 별로 색상 부여_ 기준 추후 변경 예정
2. % 별로 색상 부여를 그라데이션 표현 기준 추후 변경 예정
0~50
51~75
76~10
배경 231, 231,234
레이블 128,128,128
비정상 절차서 명
긴급 여부
진입 조건
AI 확신도
System:
System
AI 확신도
관련 경보
예지
제어봉 낙하
0/11
0/7
**%
**%
가압기 압력 채널 고장 (고)
CVCS
RCS
**%
5
3
절차서
취소
기능 복구
우클릭-기능 복구 이동 버튼
AI 확신도
관련 경보 [0]
변수명
기여도

## Slide 12
2021.09.27 / 17:38:04
DESCRIPTION
VALUE
SETPOINT
UNIT
Suppress button
DATE
TIME
Main
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
PRZ press lo back-up heater on
0.00
0.00
kg/cm
09.27 17:38:04
비정상 절차서 명
긴급 여부
진입 조건
AI 확신도
System: CVCS
System
AI 확신도
관련 경보
예지
제어봉 낙하
0/11
0/7
**%
**%
가압기 압력 채널 고장 (고)
CVCS
RCS
**%
5
3
AI 확신도
관련 경보 [0]
변수명
기여도
PZR pressure
PZR flowrate
**%
**%
CVCS
3
**%
**%
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
1. Main 화면_3. 기능복구_SYS 선택
% 별로 색상 부여_ 기준 추후 변경 예정
2. % 별로 색상 부여를 그라데이션 표현 기준 추후 변경 예정
0~50
51~75
76~10
배경 231, 231,234
레이블 128,128,128
만족시 노란 불 rgb(255,204,0)
PRZ press lo back-up heater on

## Slide 13
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
Main
1. Main 화면_3. 기능복구_기능복구 진입
예지
CVCS
▼
비정상 기기 및 변수
정상 상태
현재 상태
Unit
Charging Valve 개도
Charging 유량
65
3.2
Letdown 온도
45~55
5.5~6.5
140~155
230
%
℃
조치 제안
후속 조치
대기 중인 Charging Pump 기동
대기 중인 충전펌프의 제어스위치(BG-HS21 혹은 BG-HS22 혹은 BG-HS23, 23A)를 눌러 기동시키고 적색등이 켜짐을 확인한다.
주의 사항
대기 중인 충전펌프의 윤활유 냉각기에 기기 냉각수가 적절히 공급되고 전원이 공급되는가를 확인한 후 윤활유 펌프 조작 스위치가 자동위치에 있어야 한다.
Charging Pump 1번
Start
Stop
Charging Valve 개도 감소
충전수 유량 제어기(BG-FK122)를 수동위치
가압기 수위를 노냉각재 평균온도에 따라 프로그램 된 수위(22～55.1%)로 유지
현재 가압기 수위 : 60 %
가압기 수위가 계속 감소 중이면 비정상-23 (원자로 냉각재 계통 누설)을 적용
고장난 충전펌프의 전원을 차단하고 정비 및 조치
수정예정
기기 파랑 43,146,145
기기 빨강 190,10,10
기기 및 선 회색 82,82,82
파란선 91,155,213

## Slide 14
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
2. 예지 화면
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
Main
예지
변수명
남은시간
단축
장축
0
- 2min
+ 2min
체크 박스 개념으로 넣기
급박의 경우 노란 blink 적용
변수 명
Trip 도달 시간
단축 (min)
장축 (min)
선원 영역
00:05:12
단축
단축
중간 영역
00:08:16
단축
단축
출력 영역
01:12:14
단축
단축
OT△T 트립
01:35:14
단축
단축
OP△T 트립
00:09:48
단축
단축
가압기 압력
02:00:00
단축
단축
가압기 수위
01:12:14
단축
단축
S/G 수위
00:48:54
단축
단축
격납용기 압력
02:00:00
단축
단축
주증기관 압력
01:49:48
단축
단축
-2 0 2
-2
0
2
-2
0
120

## Slide 15
2021.09.27 / 17:38:04
1920 * 1080(24인치 LG 모니터 기준)
2. 예지 화면
Font = Arial / 14 point
BKG 231,231,234
margin = 5
Main
예지
변수명
남은시간
단축
장축
0
- 2min
+ 2min
체크 박스 개념으로 넣기
급박의 경우 노란 blink 적용
변수 명
Trip 도달 시간
단축 (min)
장축 (min)
선원 영역
00:05:12
단축
단축
중간 영역
00:08:16
단축
단축
출력 영역
01:12:14
단축
단축
OT△T 트립
01:35:14
단축
단축
OP△T 트립
00:09:48
단축
단축
가압기 압력
02:00:00
단축
단축
가압기 수위
01:12:14
단축
단축
S/G 수위
00:48:54
단축
단축
격납용기 압력
02:00:00
단축
단축
주증기관 압력
01:49:48
단축
단축
-2 0 2
-2
0
2
-2
0
120